框架协议采购

征集文件

项目编号:NBZFCG2025036K

项目名称:2025年度宁波市级空调框架协议采购项目

宁波市政务服务中心

二 〇 二 五 年

目  录

第一部分  征集邀请	3

第二部分  采购需求说明	7

第三部分  评标标准与评标办法	43

第四部分  投标人须知资料表	47

第五部分  投标人须知	49

第六部分  框架协议及采购合同格式	61

第七部分  响应文件格式	77

# 第一部分  征集邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，宁波市政务服务中心就以下项目进行框架协议采购，现邀请合格响应人进行加密电子投标。

一、项目基本情况

1、项目编号:NBZFCG2025036K

2、项目名称:2025年度宁波市级空调框架协议采购项目

3、采购预算：/

4、最高限制单价：详见征集文件第二部分

5、采购需求：详见征集文件第二部分

6、框架协议的期限：2025年6月1日至2026年5月31日

7、框架协议适用对象：宁波市市级国家机关、事业单位、团体组织；各区（县、市）可使用本次征集结果

8、联合体投标要求：不接受联合体投标

二、投标人的资格要求

1、通用资格要求：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、特定资格要求：响应供应商应当为响应产品生产厂家或者生产厂家唯一授权供应商。

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

三、获取征集文件的时间、地点和方式

1、获取时间：至 2025年XX月XX日9：30；

2、获取方式：本项目征集文件实行网上获取。供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取征集文件；

3、征集文件免费获取。

四、响应文件的提交方式、地点和提交截止时间，开启方式、地点和时间

1、提交方式、地点：政采云电子投标开标平台（www.zcygov.cn）；

2、提交截止时间：2024年XX月XX日9：30；

3、开启方式、地点：政采云电子投标开标平台（www.zcygov.cn）；

4、解密时间：提交截止时间后半小时内；

5、开启时间：解密时间结束后（所有投标人完成解密后可提前开启）；

6、如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，采用数据电文形式，以U盘形式存储，并在投标截止时间前通过邮寄方式送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。

7、备份文件收件人周老师/朱老师0574-87187932/87187168；收件地址：宁波市宁穿路1901号市政务服务中心5楼501室/502室。（收件时间：上午9:00-11:30，下午13:30-17:00，节假日、双休日除外，推荐使用中国邮政速递和顺丰快递。）

8、备份文件格式详见“第五部分  投标人须知”中“C 响应文件”。

五、公告期限

自公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事项

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载；

七、征集人相关信息

征集人：宁波市政务服务中心

地址：宁波市鄞州区宁穿路1901号市政务服务中心五楼 邮编：315066

联系人：陈先生

联系方式：0574-87187959

政采云：技术支持热线咨询，联系方式：95763（服务时间：工作日8：00-20：00）。柴先生：0574-89388443（服务时间：工作日9：00-12：00,14：30-17：30）

- 第二部分  采购需求说明

- 特别申明：

- 1.以“★”标识的为实质性条款；

- 2.本项目各标的对应所属行业：工业；

一、征集目的

通过征集，确定2025年度宁波市市级国家机关、事业单位、团体组织空调器供货服务商。

二、服务对象

本次框架协议采购人范围是宁波市市级国家机关、事业单位、团体组织；各区（县、市）财政局可使用本次采购结果。

- 三、服务期限

★框架协议的期限：2025年6月1日至2026年5月31日。

因政策、标准及其它客观因素导致新一期空调框架协议采购无法在本次征集服务期到期前完成的，本次征集服务期将延期至新一期框架协议生效时为止。

四、响应要求

1.针对每个标项，同一品牌产品只能提交一款进行响应。每个型号的产品只能投一个标项，1个型号的产品投多个标项的，所投标项均作无效响应处理。

2.所响应产品应当是市场上已有销售的规格型号，不得是专供政府采购的产品，须提供生产厂家出具的书面响应承诺函，否则所投标项将作无效响应处理。

3.响应供应商应按照各标项技术要求，对产品技术参数指标、配件和服务等内容进行响应，并按要求在实质性响应情况表填报。

4.所响应产品必须取得3C认证证书，提供有效3C认证证书，建议使用红框标注型号，型号应与所响应产品型号一致，不一致、模糊不清或未提供的将作为无效响应处理。

5.所响应产品（包括内机和外机）必须具有有效的节能产品认证证书，建议使用红框标注型号，型号应与所响应产品型号一致，不一致、模糊不清或未提供的将作为无效响应处理。

- 五、采购标的（共分28个标项，其中壁挂式8个标项，柜式6个标项，天花机6个标项，风管机8个标项）

| 标项1 |  |
| --- | --- |
| ★内外机最高限制单价：2500（元） （除连接管增配、支架、打孔、高空作业费用按需选配另行收费外，内外机报价包含安装、调试等费用，安装必须达到国家规定的标准。不得另行收取搬运费、勘察设计费。） |  |
| 技术规格要求 |  |
| ★产品类型 | 壁挂式 |
| ★匹数 | 1P |
| ★能效等级 | 1级或2级 |
| ★类别 | 变频 |
| ★制冷类型 | 冷暖 |
| ★额定制冷量 | ≥2500（W） |
| ★循环风量 | ≥550（m3/h） |
| ★电压 | 220（V） |
| ★质保 | 不少于6年原厂质保； 10年内保证有零配件可供应维修，只收取相关配件费用； |
| ★配件要求 | 标配不少于3米纯铜质冷媒管、3米水管、1.5米电源线，含遥控器和电池 |

| ★连接管增配 | 按每米不超过90元/米填报，采购人按需选配 |
| --- | --- |
| ★支架 | 普通支架每副不超过40元填报，采购人按需选配 |
| ★打孔 | 砖墙不超过60元/个填报，混凝土不超过100元/个填报，采购人按需选配 |
| ★高空作业 | 4楼及4楼以上不超过100元/台，有操作平台的不收高空作业费，采购人按需选配 |
| 漏电保护器 | / |

| 标项2 |  |
| --- | --- |
| ★内外机最高限制单价：2600（元） （除连接管增配、支架、打孔、高空作业费用按需选配另行收费外，内外机报价包含安装、调试等费用，安装必须达到国家规定的标准。不得另行收取搬运费、勘察设计费。） |  |
| 技术规格要求 |  |
| ★产品类型 | 壁挂式 |
| ★匹数 | 1P |
| ★能效等级 | 1级 |
| ★类别 | 变频 |
| ★制冷类型 | 冷暖 |
| ★额定制冷量 | ≥2500（W） |
| ★循环风量 | ≥550（m3/h） |
| ★电压 | 220（V） |
| ★质保 | 不少于6年原厂质保； 10年内保证有零配件可供应维修，只收取相关配件费用； |
| ★配件要求 | 标配不少于3米纯铜质冷媒管、3米水管、1.5米电源线，含遥控器和电池 |

| ★连接管增配 | 按每米不超过90元/米填报，采购人按需选配 |
| --- | --- |
| ★支架 | 普通支架每副不超过40元填报，采购人按需选配 |
| ★打孔 | 砖墙不超过60元/个填报，混凝土不超过100元/个填报，采购人按需选配 |
| ★高空作业 | 4楼及4楼以上不超过100元/台，有操作平台的不收高空作业费，采购人按需选配 |
| 漏电保护器 | / |

| 标项3 |  |
| --- | --- |
| ★内外机最高限制单价：3500（元） （除连接管增配、支架、打孔、高空作业费用按需选配另行收费外，内外机报价包含安装、调试等费用，安装必须达到国家规定的标准。不得另行收取搬运费、勘察设计费。） |  |
| 技术规格要求 |  |
| ★产品类型 | 壁挂式 |
| ★匹数 | 1.5P |
| ★能效等级 | 1级或2级 |
| ★类别 | 变频 |
| ★制冷类型 | 冷暖 |
| ★额定制冷量 | ≥3500（W） |
| ★循环风量 | ≥650（m3/h） |
| ★电压 | 220（V） |
| ★质保 | 不少于6年原厂质保； 10年内保证有零配件可供应维修，只收取相关配件费用； |
| ★配件要求 | 标配不少于3米纯铜质冷媒管、3米水管、1.5米电源线，含遥控器和电池 |

| ★连接管增配 | 按每米不超过90元填报，采购人按需选配 |
| --- | --- |
| ★支架 | 普通支架每副不超过40元填报，采购人按需选配 |
| ★打孔 | 砖墙不超过60元/个填报，混凝土不超过100元/个填报，采购人按需选配 |
| ★高空作业 | 4楼及4楼以上不超过100元/台，有操作平台的不收高空作业费，采购人按需选配 |
| 漏电保护器 | / |

| 标项4 |  |
| --- | --- |
| ★内外机最高限制单价：3600（元） （除连接管增配、支架、打孔、高空作业费用按需选配另行收费外，内外机报价包含安装、调试等费用，安装必须达到国家规定的标准。不得另行收取搬运费、勘察设计费。） |  |
| 技术规格要求 |  |
| ★产品类型 | 壁挂式 |
| ★匹数 | 1.5P |
| ★能效等级 | 1级 |
| ★类别 | 变频 |
| ★制冷类型 | 冷暖 |
| ★额定制冷量 | ≥3500（W） |
| ★循环风量 | ≥650（m3/h） |
| ★电压 | 220（V） |
| ★质保 | 不少于6年原厂质保； 10年内保证有零配件可供应维修，只收取相关配件费用； |
| ★配件要求 | 标配不少于3米纯铜质冷媒管、3米水管、1.5米电源线，含遥控器和电池 |

| ★连接管增配 | 按每米不超过90元填报，采购人按需选配 |
| --- | --- |
| ★支架 | 普通支架每副不超过40元填报，采购人按需选配 |
| ★打孔 | 砖墙不超过60元/个填报，混凝土不超过100元/个填报，采购人按需选配 |
| ★高空作业 | 4楼及4楼以上不超过100元/台，有操作平台的不收高空作业费，采购人按需选配 |
| 漏电保护器 | / |

| 标项5 |  |
| --- | --- |
| ★内外机最高限制单价：5000（元） （除连接管增配、支架、打孔、高空作业、漏电保护器费用按需选配另行收费外，内外机报价包含安装、调试等费用，安装必须达到国家规定的标准。不得另行收取搬运费、勘察设计费。） |  |
| 技术规格要求 |  |
| ★产品类型 | 壁挂式 |
| ★匹数 | 2P |
| ★能效等级 | 1级或2级 |
| ★类别 | 变频 |
| ★制冷类型 | 冷暖 |
| ★额定制冷量 | ≥5000（W） |
| ★循环风量 | ≥800（m3/h） |
| ★电压 | 220（V） |
| ★质保 | 不少于6年原厂质保； 10年内保证有零配件可供应维修，只收取相关配件费用； |
| ★配件要求 | 标配不少于3米纯铜质冷媒管、3米水管、1.5米电源线，含遥控器和电池 |

| ★连接管增配 | 按每米不超过120元填报，采购人按需选配 |
| --- | --- |
| ★支架 | 普通支架每副不超过80元填报，采购人按需选配 |
| ★打孔 | 砖墙不超过60元/个填报，混凝土不超过100元/个填报，采购人按需选配 |
| ★高空作业 | 4楼及4楼以上不超过100元/台，有操作平台的不收高空作业费，采购人按需选配 |
| ★漏电保护器 | 按每个不超过90元填报，采购人按需选配 |

| 标项6 |  |
| --- | --- |
| ★内外机最高限制单价：5200（元） （除连接管增配、支架、打孔、高空作业、漏电保护器费用按需选配另行收费外，内外机报价包含安装、调试等费用，安装必须达到国家规定的标准。不得另行收取搬运费、勘察设计费。） |  |
| 技术规格要求 |  |
| ★产品类型 | 壁挂式 |
| ★匹数 | 2P |
| ★能效等级 | 1级 |
| ★类别 | 变频 |
| ★制冷类型 | 冷暖 |
| ★额定制冷量 | ≥5000（W） |
| ★循环风量 | ≥800（m3/h） |
| ★电压 | 220（V） |
| ★质保 | 不少于6年原厂质保； 10年内保证有零配件可供应维修，只收取相关配件费用； |
| ★配件要求 | 标配不少于3米纯铜质冷媒管、3米水管、1.5米电源线，含遥控器和电池 |

| ★连接管增配 | 按每米不超过120元填报，采购人按需选配 |
| --- | --- |
| ★支架 | 普通支架每副不超过80元填报，采购人按需选配 |
| ★打孔 | 砖墙不超过60元/个填报，混凝土不超过100元/个填报，采购人按需选配 |
| ★高空作业 | 4楼及4楼以上不超过100元/台，有操作平台的不收高空作业费，采购人按需选配 |
| ★漏电保护器 | 按每个不超过90元填报，采购人按需选配 |

| 标项7 |  |
| --- | --- |
| ★内外机最高限制单价：6000（元） （除连接管增配、支架、打孔、高空作业、漏电保护器费用按需选配另行收费外，内外机报价包含安装、调试等费用，安装必须达到国家规定的标准。不得另行收取搬运费、勘察设计费。） |  |
| 技术规格要求 |  |
| ★产品类型 | 壁挂式 |
| ★匹数 | 3P |
| ★能效等级 | 1级或2级 |
| ★类别 | 变频 |
| ★制冷类型 | 冷暖 |
| ★额定制冷量 | ≥7000（W） |
| ★循环风量 | ≥1200（m3/h） |
| ★电压 | 220（V） |
| ★质保 | 不少于6年原厂质保； 10年内保证有零配件可供应维修，只收取相关配件费用； |
| ★配件要求 | 标配不少于3米纯铜质冷媒管、3米水管、1.5米电源线，含遥控器和电池 |

| ★连接管增配 | 按每米不超过120元填报，采购人按需选配 |
| --- | --- |
| ★支架 | 普通支架每副不超过80元填报，采购人按需选配 |
| ★打孔 | 砖墙不超过60元/个填报，混凝土不超过100元/个填报，采购人按需选配 |
| ★高空作业 | 4楼及4楼以上不超过100元/台，有操作平台的不收高空作业费，采购人按需选配 |
| ★漏电保护器 | 按每个不超过90元填报，采购人按需选配 |

| 标项8 |  |
| --- | --- |
| ★内外机最高限制单价：6300（元） （除连接管增配、支架、打孔、高空作业、漏电保护器费用按需选配另行收费外，内外机报价包含安装、调试等费用，安装必须达到国家规定的标准。不得另行收取搬运费、勘察设计费。） |  |
| 技术规格要求 |  |
| ★产品类型 | 壁挂式 |
| ★匹数 | 3P |
| ★能效等级 | 1级 |
| ★类别 | 变频 |
| ★制冷类型 | 冷暖 |
| ★额定制冷量 | ≥7000（W） |
| ★循环风量 | ≥1100（m3/h） |
| ★电压 | 220（V） |
| ★质保 | 不少于6年原厂质保； 10年内保证有零配件可供应维修，只收取相关配件费用； |
| ★配件要求 | 标配不少于3米纯铜质冷媒管、3米水管、1.5米电源线，含遥控器和电池 |

| ★连接管增配 | 按每米不超过120元填报，采购人按需选配 |
| --- | --- |
| ★支架 | 普通支架每副不超过80元填报，采购人按需选配 |
| ★打孔 | 砖墙不超过60元/个填报，混凝土不超过100元/个填报，采购人按需选配 |
| ★高空作业 | 4楼及4楼以上不超过100元/台，有操作平台的不收高空作业费，采购人按需选配 |
| ★漏电保护器 | 按每个不超过90元填报，采购人按需选配 |

| 标项9 |  |
| --- | --- |
| ★内外机最高限制单价：5000（元） （除连接管增配、支架、打孔、高空作业、漏电保护器费用按需选配另行收费外，内外机报价包含安装、调试等费用，安装必须达到国家规定的标准。不得另行收取搬运费、勘察设计费。） |  |
| 技术规格要求 |  |
| ★产品类型 | 柜式 |
| ★匹数 | 2P |
| ★能效等级 | 1级或2级 |
| ★类别 | 变频 |
| ★制冷类型 | 冷暖 |
| ★额定制冷量 | ≥5000（W） |
| ★循环风量 | ≥1000（m3/h） |
| ★电压 | 220（V） |
| ★质保 | 不少于6年原厂质保； 10年内保证有零配件可供应维修，只收取相关配件费用； |
| ★配件要求 | 标配不少于3米纯铜质冷媒管、3米水管、1.5米电源线，含遥控器和电池 |

| ★连接管增配 | 按每米不超过120元填报，采购人按需选配 |
| --- | --- |
| ★支架 | 普通支架每副不超过80元填报，采购人按需选配 |
| ★打孔 | 砖墙不超过60元/个填报，混凝土不超过100元/个填报，采购人按需选配 |
| ★高空作业 | 4楼及4楼以上不超过100元/台，有操作平台的不收高空作业费，采购人按需选配 |
| ★漏电保护器 | 按每个不超过90元填报，采购人按需选配 |

| 标项10 |  |
| --- | --- |
| ★内外机最高限制单价：5500（元） （除连接管增配、支架、打孔、高空作业、漏电保护器费用按需选配另行收费外，内外机报价包含安装、调试等费用，安装必须达到国家规定的标准。不得另行收取搬运费、勘察设计费。） |  |
| 技术规格要求 |  |
| ★产品类型 | 柜式 |
| ★匹数 | 2P |
| ★能效等级 | 1级 |
| ★类别 | 变频 |
| ★制冷类型 | 冷暖 |
| ★额定制冷量 | ≥5000（W） |
| ★循环风量 | ≥1000（m3/h） |
| ★电压 | 220（V） |
| ★质保 | 不少于6年原厂质保； 10年内保证有零配件可供应维修，只收取相关配件费用； |
| ★配件要求 | 标配不少于3米纯铜质冷媒管、3米水管、1.5米电源线，含遥控器和电池 |

| ★连接管增配 | 按每米不超过120元填报，采购人按需选配 |
| --- | --- |
| ★支架 | 普通支架每副不超过80元填报，采购人按需选配 |
| ★打孔 | 砖墙不超过60元/个填报，混凝土不超过100元/个填报，采购人按需选配 |
| ★高空作业 | 4楼及4楼以上不超过100元/台，有操作平台的不收高空作业费，采购人按需选配 |
| ★漏电保护器 | 按每个不超过90元填报，采购人按需选配 |

| 标项11 |  |
| --- | --- |
| ★内外机最高限制单价：7500（元） （除连接管增配、支架、打孔、高空作业、漏电保护器费用按需选配另行收费外，内外机报价包含安装、调试等费用，安装必须达到国家规定的标准。不得另行收取搬运费、勘察设计费。） |  |
| 技术规格要求 |  |
| ★产品类型 | 柜式 |
| ★匹数 | 3P |
| ★能效等级 | 1级或2级 |
| ★类别 | 变频 |
| ★制冷类型 | 冷暖 |
| ★额定制冷量 | ≥7000（W） |
| ★循环风量 | ≥1200（m3/h） |
| ★电压 | 220（V） |
| ★质保 | 不少于6年原厂质保； 10年内保证有零配件可供应维修，只收取相关配件费用； |
| ★配件要求 | 标配不少于3米纯铜质冷媒管、3米水管、1.5米电源线，含遥控器和电池 |

| ★连接管增配 | 按每米不超过120元填报，采购人按需选配 |
| --- | --- |
| ★支架 | 普通支架每副不超过80元填报，采购人按需选配 |
| ★打孔 | 砖墙不超过60元/个填报，混凝土不超过100元/个填报，采购人按需选配 |
| ★高空作业 | 4楼及4楼以上不超过100元/台，有操作平台的不收高空作业费，采购人按需选配 |
| ★漏电保护器 | 按每个不超过90元填报，采购人按需选配 |

| 标项12 |  |
| --- | --- |
| ★内外机最高限制单价：8500（元） （除连接管增配、支架、打孔、高空作业、漏电保护器费用按需选配另行收费外，内外机报价包含安装、调试等费用，安装必须达到国家规定的标准。不得另行收取搬运费、勘察设计费。） |  |
| 技术规格要求 |  |
| ★产品类型 | 柜式 |
| ★匹数 | 3P |
| ★能效等级 | 1级 |
| ★类别 | 变频 |
| ★制冷类型 | 冷暖 |
| ★额定制冷量 | ≥7000（W） |
| ★循环风量 | ≥1100（m3/h） |
| ★电压 | 220（V） |
| ★质保 | 不少于6年原厂质保； 10年内保证有零配件可供应维修，只收取相关配件费用； |
| ★配件要求 | 标配不少于3米纯铜质冷媒管、3米水管、1.5米电源线，含遥控器和电池 |

| ★连接管增配 | 按每米不超过120元填报，采购人按需选配 |
| --- | --- |
| ★支架 | 普通支架每副不超过80元填报，采购人按需选配 |
| ★打孔 | 砖墙不超过60元/个填报，混凝土不超过100元/个填报，采购人按需选配 |
| ★高空作业 | 4楼及4楼以上不超过100元/台，有操作平台的不收高空作业费，采购人按需选配 |
| ★漏电保护器 | 按每个不超过90元填报，采购人按需选配 |

| 标项13 |  |
| --- | --- |
| ★内外机最高限制单价：12000（元） （除连接管增配、支架、打孔、高空作业费用按需选配另行收费外，内外机报价包含安装、调试等费用，安装必须达到国家规定的标准。不得另行收取搬运费、勘察设计费。） |  |
| 技术规格要求 |  |
| ★产品类型 | 柜式 |
| ★匹数 | 5P |
| ★能效等级 | 1级或2级 |
| ★类别 | 变频 |
| ★制冷类型 | 冷暖 |
| ★额定制冷量 | ≥12000（W） |
| ★循环风量 | ≥1700（m3/h） |
| ★电压 | 220（V）或380（V） |
| ★质保 | 不少于6年原厂质保； 10年内保证有零配件可供应维修，只收取相关配件费用； |
| ★配件要求 | 标配不少于4米纯铜质冷媒管、3米水管、1.5米电源线，含遥控器和电池 |

| ★连接管增配 | 按每米不超过150元填报，采购人按需选配 |
| --- | --- |
| ★支架 | 普通支架每副不超过120元填报，采购人按需选配 |
| ★打孔 | 砖墙不超过60元/个填报，混凝土不超过100元/个填报，采购人按需选配 |
| ★高空作业 | 4楼及4楼以上不超过100元/台，有操作平台的不收高空作业费，采购人按需选配 |
| 漏电保护器 | / |

| 标项14 |  |
| --- | --- |
| ★内外机最高限制单价：13000（元） （除连接管增配、支架、打孔、高空作业费用按需选配另行收费外，内外机报价包含安装、调试等费用，安装必须达到国家规定的标准。不得另行收取搬运费、勘察设计费。） |  |
| 技术规格要求 |  |
| ★产品类型 | 柜式 |
| ★匹数 | 5P |
| ★能效等级 | 1级 |
| ★类别 | 变频 |
| ★制冷类型 | 冷暖 |
| ★额定制冷量 | ≥12000（W） |
| ★循环风量 | ≥1400（m3/h） |
| ★电压 | 220（V）或380（V） |
| ★质保 | 不少于6年原厂质保； 10年内保证有零配件可供应维修，只收取相关配件费用； |
| ★配件要求 | 标配不少于4米纯铜质冷媒管、3米水管、1.5米电源线，含遥控器和电池 |

| ★连接管增配 | 按每米不超过150元填报，采购人按需选配 |
| --- | --- |
| ★支架 | 普通支架每副不超过120元填报，采购人按需选配 |
| ★打孔 | 砖墙不超过60元/个填报，混凝土不超过100元/个填报，采购人按需选配 |
| ★高空作业 | 4楼及4楼以上不超过100元/台，有操作平台的不收高空作业费，采购人按需选配 |
| 漏电保护器 | / |

| 标项15 |  |
| --- | --- |
| ★内外机最高限制单价：6000（元） （除连接管增配、支架、打孔、高空作业、漏电保护器费用按需选配另行收费外，内外机报价包含安装、调试等费用，安装必须达到国家规定的标准。不得另行收取搬运费、勘察设计费。） |  |
| 技术规格要求 |  |
| ★产品类型 | 天花机 |
| ★匹数 | 2P |
| ★能效等级 | 1级或2级 |
| ★类别 | 变频 |
| ★制冷类型 | 冷暖 |
| ★额定制冷量 | ≥5000（W） |
| ★循环风量 | ≥1000（m3/h） |
| ★电压 | 220（V） |
| ★质保 | 不少于6年原厂质保； 10年内保证有零配件可供应维修，只收取相关配件费用； |
| ★配件要求 | 标配不含连接管，含遥控器和电池 |

| ★连接管增配 | 按每米不超过120元填报，采购人按需选配 |
| --- | --- |
| ★支架 | 普通支架每副不超过80元填报，采购人按需选配 |
| ★打孔 | 砖墙不超过60元/个填报，混凝土不超过100元/个填报，采购人按需选配 |
| ★高空作业 | 4楼及4楼以上不超过100元/台，有操作平台的不收高空作业费，采购人按需选配 |
| ★漏电保护器 | 按每个不超过90元填报，采购人按需选配 |

| 标项16 |  |
| --- | --- |
| ★内外机最高限制单价：7000（元） （除连接管增配、支架、打孔、高空作业、漏电保护器费用按需选配另行收费外，内外机报价包含安装、调试等费用，安装必须达到国家规定的标准。不得另行收取搬运费、勘察设计费。） |  |
| 技术规格要求 |  |
| ★产品类型 | 天花机 |
| ★匹数 | 2P |
| ★能效等级 | 1级 |
| ★类别 | 变频 |
| ★制冷类型 | 冷暖 |
| ★额定制冷量 | ≥5000（W） |
| ★循环风量 | ≥1000（m3/h） |
| ★电压 | 220（V） |
| ★质保 | 不少于6年原厂质保； 10年内保证有零配件可供应维修，只收取相关配件费用； |
| ★配件要求 | 标配不含连接管，含遥控器和电池 |

| ★连接管增配 | 按每米不超过120元填报，采购人按需选配 |
| --- | --- |
| ★支架 | 普通支架每副不超过80元填报，采购人按需选配 |
| ★打孔 | 砖墙不超过60元/个填报，混凝土不超过100元/个填报，采购人按需选配 |
| ★高空作业 | 4楼及4楼以上不超过100元/台，有操作平台的不收高空作业费，采购人按需选配 |
| ★漏电保护器 | 按每个不超过90元填报，采购人按需选配 |

| 标项17 |  |
| --- | --- |
| ★内外机最高限制单价：7500（元） （除连接管增配、支架、打孔、高空作业、漏电保护器费用按需选配另行收费外，内外机报价包含安装、调试等费用，安装必须达到国家规定的标准。不得另行收取搬运费、勘察设计费。） |  |
| 技术规格要求 |  |
| ★产品类型 | 天花机 |
| ★匹数 | 3P |
| ★能效等级 | 1级或2级 |
| ★类别 | 变频 |
| ★制冷类型 | 冷暖 |
| ★额定制冷量 | ≥7000（W） |
| ★循环风量 | ≥1200（m3/h） |
| ★电压 | 220（V） |
| ★质保 | 不少于6年原厂质保； 10年内保证有零配件可供应维修，只收取相关配件费用； |
| ★配件要求 | 标配不含连接管，含遥控器和电池 |

| ★连接管增配 | 按每米不超过120元填报，采购人按需选配 |
| --- | --- |
| ★支架 | 普通支架每副不超过80元填报，采购人按需选配 |
| ★打孔 | 砖墙不超过60元/个填报，混凝土不超过100元/个填报，采购人按需选配 |
| ★高空作业 | 4楼及4楼以上不超过100元/台，有操作平台的不收高空作业费，采购人按需选配 |
| ★漏电保护器 | 按每个不超过90元填报，采购人按需选配 |

| 标项18 |  |
| --- | --- |
| ★内外机最高限制单价：8500（元） （除连接管增配、支架、打孔、高空作业、漏电保护器费用按需选配另行收费外，内外机报价包含安装、调试等费用，安装必须达到国家规定的标准。不得另行收取搬运费、勘察设计费。） |  |
| 技术规格要求 |  |
| ★产品类型 | 天花机 |
| ★匹数 | 3P |
| ★能效等级 | 1级 |
| ★类别 | 变频 |
| ★制冷类型 | 冷暖 |
| ★额定制冷量 | ≥7000（W） |
| ★循环风量 | ≥900（m3/h） |
| ★电压 | 220（V） |
| ★质保 | 不少于6年原厂质保； 10年内保证有零配件可供应维修，只收取相关配件费用； |
| ★配件要求 | 标配不含连接管，含遥控器和电池 |

| ★连接管增配 | 按每米不超过120元填报，采购人按需选配 |
| --- | --- |
| ★支架 | 普通支架每副不超过80元填报，采购人按需选配 |
| ★打孔 | 砖墙不超过60元/个填报，混凝土不超过100元/个填报，采购人按需选配 |
| ★高空作业 | 4楼及4楼以上不超过100元/台，有操作平台的不收高空作业费，采购人按需选配 |
| ★漏电保护器 | 按每个不超过90元填报，采购人按需选配 |

| 标项19 |  |
| --- | --- |
| ★内外机最高限制单价：10000（元） （除连接管增配、支架、打孔、高空作业费用按需选配另行收费外，内外机报价包含安装、调试等费用，安装必须达到国家规定的标准。不得另行收取搬运费、勘察设计费。） |  |
| 技术规格要求 |  |
| ★产品类型 | 天花机 |
| ★匹数 | 5P |
| ★能效等级 | 1级或2级 |
| ★类别 | 变频 |
| ★制冷类型 | 冷暖 |
| ★额定制冷量 | ≥12000（W） |
| ★循环风量 | ≥2000（m3/h） |
| ★电压 | 220（V）或380（V） |
| ★质保 | 不少于6年原厂质保； 10年内保证有零配件可供应维修，只收取相关配件费用； |
| ★配件要求 | 标配不含连接管，含遥控器和电池 |

| ★连接管增配 | 按每米不超过150元填报，采购人按需选配 |
| --- | --- |
| ★支架 | 普通支架每副不超过120元填报，采购人按需选配 |
| ★打孔 | 砖墙不超过60元/个填报，混凝土不超过100元/个填报，采购人按需选配 |
| ★高空作业 | 4楼及4楼以上不超过100元/台，有操作平台的不收高空作业费，采购人按需选配 |
| ★漏电保护器 | / |

| 标项20 |  |
| --- | --- |
| ★内外机最高限制单价：13000（元） （除连接管增配、支架、打孔、高空作业费用按需选配另行收费外，内外机报价包含安装、调试等费用，安装必须达到国家规定的标准。不得另行收取搬运费、勘察设计费。） |  |
| 技术规格要求 |  |
| ★产品类型 | 天花机 |
| ★匹数 | 5P |
| ★能效等级 | 1级 |
| ★类别 | 变频 |
| ★制冷类型 | 冷暖 |
| ★额定制冷量 | ≥12000（W） |
| ★循环风量 | ≥1600（m3/h） |
| ★电压 | 220（V）或380（V） |
| ★质保 | 不少于6年原厂质保； 10年内保证有零配件可供应维修，只收取相关配件费用； |
| ★配件要求 | 标配不含连接管，含遥控器和电池 |

| ★连接管增配 | 按每米不超过150元填报，采购人按需选配 |
| --- | --- |
| ★支架 | 普通支架每副不超过120元填报，采购人按需选配 |
| ★打孔 | 砖墙不超过60元/个填报，混凝土不超过100元/个填报，采购人按需选配 |
| ★高空作业 | 4楼及4楼以上不超过100元/台，有操作平台的不收高空作业费，采购人按需选配 |
| ★漏电保护器 | / |

| 标项21 |  |
| --- | --- |
| ★内外机最高限制单价：4500（元） （除连接管增配、支架、打孔、高空作业费用按需选配另行收费外，内外机报价包含安装、调试等费用，安装必须达到国家规定的标准。不得另行收取搬运费、勘察设计费。） |  |
| 技术规格要求 |  |
| ★产品类型 | 风管机 |
| ★匹数 | 1.5P |
| ★能效等级 | 1级或2级 |
| ★类别 | 变频 |
| ★制冷类型 | 冷暖 |
| ★额定制冷量 | ≥3500（W） |
| ★循环风量 | ≥600（m3/h） |
| ★电压 | 220（V） |
| ★质保 | 不少于6年原厂质保； 10年内保证有零配件可供应维修，只收取相关配件费用； |
| ★配件要求 | 标配不含连接管，含遥控器和电池 |

| ★连接管增配 | 按每米不超过90元填报，采购人按需选配 |
| --- | --- |
| ★支架 | 普通支架每副不超过40元填报，采购人按需选配 |
| ★打孔 | 砖墙不超过60元/个填报，混凝土不超过100元/个填报，采购人按需选配 |
| ★高空作业 | 4楼及4楼以上不超过100元/台，有操作平台的不收高空作业费，采购人按需选配 |
| ★漏电保护器 | / |

| 标项22 |  |
| --- | --- |
| ★内外机最高限制单价：5500（元） （除连接管增配、支架、打孔、高空作业费用按需选配另行收费外，内外机报价包含安装、调试等费用，安装必须达到国家规定的标准。不得另行收取搬运费、勘察设计费。） |  |
| 技术规格要求 |  |
| ★产品类型 | 风管机 |
| ★匹数 | 1.5P |
| ★能效等级 | 1级 |
| ★类别 | 变频 |
| ★制冷类型 | 冷暖 |
| ★额定制冷量 | ≥3500（W） |
| ★循环风量 | ≥600（m3/h） |
| ★电压 | 220（V） |
| ★质保 | 不少于6年原厂质保； 10年内保证有零配件可供应维修，只收取相关配件费用； |
| ★配件要求 | 标配不含连接管，含遥控器和电池 |

| ★连接管增配 | 按每米不超过90元填报，采购人按需选配 |
| --- | --- |
| ★支架 | 普通支架每副不超过40元填报，采购人按需选配 |
| ★打孔 | 砖墙不超过60元/个填报，混凝土不超过100元/个填报，采购人按需选配 |
| ★高空作业 | 4楼及4楼以上不超过100元/台，有操作平台的不收高空作业费，采购人按需选配 |
| ★漏电保护器 | / |

| 标项23 |  |
| --- | --- |
| ★内外机最高限制单价：6000（元） （除连接管增配、支架、打孔、高空作业、漏电保护器费用按需选配另行收费外，内外机报价包含安装、调试等费用，安装必须达到国家规定的标准。不得另行收取搬运费、勘察设计费。） |  |
| 技术规格要求 |  |
| ★产品类型 | 风管机 |
| ★匹数 | 2P |
| ★能效等级 | 1级或2级 |
| ★类别 | 变频 |
| ★制冷类型 | 冷暖 |
| ★额定制冷量 | ≥5000（W） |
| ★循环风量 | ≥800（m3/h） |
| ★电压 | 220（V） |
| ★质保 | 不少于6年原厂质保； 10年内保证有零配件可供应维修，只收取相关配件费用； |
| ★配件要求 | 标配不含连接管，含遥控器和电池 |

| ★连接管增配 | 按每米不超过120元填报，采购人按需选配 |
| --- | --- |
| ★支架 | 普通支架每副不超过80元填报，采购人按需选配 |
| ★打孔 | 砖墙不超过60元/个填报，混凝土不超过100元/个填报，采购人按需选配 |
| ★高空作业 | 4楼及4楼以上不超过100元/台，有操作平台的不收高空作业费，采购人按需选配 |
| ★漏电保护器 | 按每个不超过90元填报，采购人按需选配 |

| 标项24 |  |
| --- | --- |
| ★内外机最高限制单价：7000（元） （除连接管增配、支架、打孔、高空作业、漏电保护器费用按需选配另行收费外，内外机报价包含安装、调试等费用，安装必须达到国家规定的标准。不得另行收取搬运费、勘察设计费。） |  |
| 技术规格要求 |  |
| ★产品类型 | 风管机 |
| ★匹数 | 2P |
| ★能效等级 | 1级 |
| ★类别 | 变频 |
| ★制冷类型 | 冷暖 |
| ★额定制冷量 | ≥5000（W） |
| ★循环风量 | ≥800（m3/h） |
| ★电压 | 220（V） |
| ★质保 | 不少于6年原厂质保； 10年内保证有零配件可供应维修，只收取相关配件费用； |
| ★配件要求 | 标配不含连接管，含遥控器和电池 |

| ★连接管增配 | 按每米不超过120元填报，采购人按需选配 |
| --- | --- |
| ★支架 | 普通支架每副不超过80元填报，采购人按需选配 |
| ★打孔 | 砖墙不超过60元/个填报，混凝土不超过100元/个填报，采购人按需选配 |
| ★高空作业 | 4楼及4楼以上不超过100元/台，有操作平台的不收高空作业费，采购人按需选配 |
| ★漏电保护器 | 按每个不超过90元填报，采购人按需选配 |

| 标项25 |  |
| --- | --- |
| ★内外机最高限制单价：7500（元） （除连接管增配、支架、打孔、高空作业、漏电保护器费用按需选配另行收费外，内外机报价包含安装、调试等费用，安装必须达到国家规定的标准。不得另行收取搬运费、勘察设计费。） |  |
| 技术规格要求 |  |
| ★产品类型 | 风管机 |
| ★匹数 | 3P |
| ★能效等级 | 1级或2级 |
| ★类别 | 变频 |
| ★制冷类型 | 冷暖 |
| ★额定制冷量 | ≥7000（W） |
| ★循环风量 | ≥1200（m3/h） |
| ★电压 | 220（V） |
| ★质保 | 不少于6年原厂质保； 10年内保证有零配件可供应维修，只收取相关配件费用； |
| ★配件要求 | 标配不含连接管，含遥控器和电池 |

| ★连接管增配 | 按每米不超过120元填报，采购人按需选配 |
| --- | --- |
| ★支架 | 普通支架每副不超过80元填报，采购人按需选配 |
| ★打孔 | 砖墙不超过60元/个填报，混凝土不超过100元/个填报，采购人按需选配 |
| ★高空作业 | 4楼及4楼以上不超过100元/台，有操作平台的不收高空作业费，采购人按需选配 |
| ★漏电保护器 | 按每个不超过90元填报，采购人按需选配 |

| 标项26 |  |
| --- | --- |
| ★内外机最高限制单价：9000（元） （除连接管增配、支架、打孔、高空作业、漏电保护器费用按需选配另行收费外，内外机报价包含安装、调试等费用，安装必须达到国家规定的标准。不得另行收取搬运费、勘察设计费。） |  |
| 技术规格要求 |  |
| ★产品类型 | 风管机 |
| ★匹数 | 3P |
| ★能效等级 | 1级 |
| ★类别 | 变频 |
| ★制冷类型 | 冷暖 |
| ★额定制冷量 | ≥7000（W） |
| ★循环风量 | ≥1000（m3/h） |
| ★电压 | 220（V） |
| ★质保 | 不少于6年原厂质保； 10年内保证有零配件可供应维修，只收取相关配件费用； |
| ★配件要求 | 标配不含连接管，含遥控器和电池 |

| ★连接管增配 | 按每米不超过120元填报，采购人按需选配 |
| --- | --- |
| ★支架 | 普通支架每副不超过80元填报，采购人按需选配 |
| ★打孔 | 砖墙不超过60元/个填报，混凝土不超过100元/个填报，采购人按需选配 |
| ★高空作业 | 4楼及4楼以上不超过100元/台，有操作平台的不收高空作业费，采购人按需选配 |
| ★漏电保护器 | 按每个不超过90元填报，采购人按需选配 |

| 标项27 |  |
| --- | --- |
| ★内外机最高限制单价：10000（元） （除连接管增配、支架、打孔、高空作业费用按需选配另行收费外，内外机报价包含安装、调试等费用，安装必须达到国家规定的标准。不得另行收取搬运费、勘察设计费。） |  |
| 技术规格要求 |  |
| ★产品类型 | 风管机 |
| ★匹数 | 5P |
| ★能效等级 | 1级或2级 |
| ★类别 | 变频 |
| ★制冷类型 | 冷暖 |
| ★额定制冷量 | ≥12000（W） |
| ★循环风量 | ≥2000（m3/h） |
| ★电压 | 220（V）或380（V） |
| ★质保 | 不少于6年原厂质保； 10年内保证有零配件可供应维修，只收取相关配件费用； |
| ★配件要求 | 标配不含连接管，含遥控器和电池 |

| ★连接管增配 | 按每米不超过150元填报，采购人按需选配 |
| --- | --- |
| ★支架 | 普通支架每副不超过120元填报，采购人按需选配 |
| ★打孔 | 砖墙不超过60元/个填报，混凝土不超过100元/个填报，采购人按需选配 |
| ★高空作业 | 4楼及4楼以上不超过100元/台，有操作平台的不收高空作业费，采购人按需选配 |
| ★漏电保护器 | / |

| 标项28 |  |
| --- | --- |
| ★内外机最高限制单价：13000（元） （除连接管增配、支架、打孔、高空作业费用按需选配另行收费外，内外机报价包含安装、调试等费用，安装必须达到国家规定的标准。不得另行收取搬运费、勘察设计费。） |  |
| 技术规格要求 |  |
| ★产品类型 | 风管机 |
| ★匹数 | 5P |
| ★能效等级 | 1级 |
| ★类别 | 变频 |
| ★制冷类型 | 冷暖 |
| ★额定制冷量 | ≥12000（W） |
| ★循环风量 | ≥1700（m3/h） |
| ★电压 | 220（V）或380（V） |
| ★质保 | 不少于6年原厂质保； 10年内保证有零配件可供应维修，只收取相关配件费用； |
| ★配件要求 | 标配不含连接管，含遥控器和电池 |

| ★连接管增配 | 按每米不超过150元填报，采购人按需选配 |
| --- | --- |
| ★支架 | 普通支架每副不超过120元填报，采购人按需选配 |
| ★打孔 | 砖墙不超过60元/个填报，混凝土不超过100元/个填报，采购人按需选配 |
| ★高空作业 | 4楼及4楼以上不超过100元/台，有操作平台的不收高空作业费，采购人按需选配 |
| ★漏电保护器 | / |

- 六、售后服务要求

1.按响应文件提供不少于6年原厂质保；10年内保证有零配件可供应维修，只收取相关配件费用。

2.接到故障通知后2小时电话响应，24小时内到达现场提供服务。

3.保证所提供的货物是全新、未使用过的原厂原装合格正品,并且符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求，不得使用任何的改装机、定制机、政府采购“专供”产品进行响应。

4.保证公平对待每一家采购单位，不应出现因为订单金额小、安装有难度或者安装地址偏远等原因拒绝接单，因采购人投诉，经确认属实的将下架入围供应商产品一个月，在服务期内再次被投诉确认属实的，解除当期框架协议。

5.针对本项目成立服务小组，指派专人负责日常管理及联络工作。

6.建立采购人对产品代理商投诉及处理台帐，记录投诉内容及协调处理方法，有效督促产品供货商严格履约。

7.提供技术服务热线（7*24小时），负责解答采购单位在使用中遇到的问题。

8.协助有关部门做好廉政工作，防止腐败现象的出现。

9.响应供应商提供的其他服务承诺。

七、报价要求

★1.标项的响应报价不得超过最高限制单价。

2.报价应包含所有设备、备品备件、附件、运输、安装调试、6年质量保证及售后服务、税费等所有费用。

3.服务期内，如遇市场价格下调，应当及时在政采云平台框架协议采购管理模块调整产品供货价格。

4.在框架协议期间，入围产品价格为合同授予阶段最高限价，不得上调。

5.在其他优惠条件方面，入围供应商不得对采购人实行差别待遇。零售客户等享受的优惠条件，采购人必须同等享受。

6.本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与排序。（残疾人企业和监狱企业视同小微企业）

- 八、其他有关规定

1、采购资金的支付方式、时间和条件

入围供应商按照不高于征集响应报价供货，并在结算时向采购人提供发票、政府采购合同（结算单）等。入围供应商通过政采云平台起草政府采购合同（结算单）后报采购人审核，经双方确认，并在政采云平台完成合同（结算单）备案后按照财政部门规定进行结算。采购人需在7个工作日内确认合同并完成合同备案工作。

- 采购及确定成交供应商有关规则

- 本次征集仅确定第一阶段入围供应商，采购人按照本征集文件和框架协议约定的规则，在入围供应商范围内确定第二阶段成交供应商并与之订立采购合同。确定第二阶段成交供应商的方式为在政采云平台直接选定。

3、入围产品升级换代规则

供应商可在质量不降低、价格不提高的前提下，对产品升级换代、用新产品替代原入围产品。经征集人审核通过后，新产品替代原产品并生效，原入围产品将不再服务于本次征集的框架协议。已成交的原入围产品，供应商需按合同继续履约。在服务期内每款入围产品只允许进行一次产品升级替换。

4、用户反馈和评价机制

征集人将建立用户反馈和评价机制，接受采购人对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价，作为采购人第二阶段直接选定成交供应商的参考。

5、入围供应商的清退规则

入围供应商存在《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》第十九条规定情形的，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议。

在协议有效期内，入围供应商有违约情形或被有效投诉的，一次警告，二次解除与其签订的框架协议。

入围供应商无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议。

6、入围供应商的补充规则

如出现剩余入围供应商不足入围供应商总数70%且影响框架协议执行的情形时，采购中心报监管部门同意后，将进行补充征集供应商。补充征集的条件、程序、评审方法和淘汰比例与初次征集相同。补充征集遵守原框架协议的有效期。补充征集期间，原框架协议继续履行。

7、入围供应商的日常管理

征集人将与入围供应商建立日常联络机制。入围供应商应在响应文件中明确项目总协调人、协议签约人、政采云平台操作岗管理人员，在框架协议期内，相关人员一般不得变动，确需变更的，须经征集人同意，并及时作出调整。政采云平台操作岗管理人员应及时维护框架协议信息并上架入围产品。

8、代理商要求

为提供快速供货、便捷服务保障，入围产品生产厂家以授权形式委托1-8家供货商。供货商地理位置分布应合理，确保全大市范围能得到及时的服务，入围供应商和供货商的供货及服务范围应能够覆盖全大市。入围供应商应当在签订框架协议时提供委托的供货商名单，并按照要求在政采云平台框架协议采购系统中填报供货商信息。

入围供应商在框架协议签订后10日内归集所有代理商信息，提交征集人处备案，在政采云平台录入代理商信息时提供相关信息扫描件。入围供应商需提交的信息包括产品生产厂家委托供货代理授权书、代理商情况汇总表、代理商诚信供货承诺书、代理商营业执照复印件，格式详见第七部分。

代理商提供不实资料的，将对代理商记录政府采购不诚信行为。

在征集活动中产品生产厂家对上年度无不良行为的本地代理商进行调整的，须书面向市政务服务中心政府采购处备案调整原因。框架协议执行期间，产品生产厂家不得更换、新增代理商。

入围供应商及其授权的代理商对本项目承担连带责任，代理商必须履行入围供应商参加征集时的要求及其服务商服务承诺。

# 第三部分  评标标准与评标办法

- 一、评审原则

1.公平、公正地对待所有合格的响应供应商。

2.遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定。

3.评标必须以征集文件中各项规定条件为准。

- 二、评审方法

本项目确定第一阶段入围供应商评审方法为价格优先法。本项目对通过资格符合性审查的供应商，按照评审价格从低到高排序。根据征集文件规定的淘汰率或者入围供应商数量上限，确定入围供应商。

- 三、评审程序

1.征集人工作人员按评标委员会名单核对评委身份，组织评委及监管等人员签到；

2.征集人工作人员宣布评审纪律，征询评委有无回避情形；

3.选定评标委员会组长，负责组织评审活动；

4.征集人工作人员对每个评委评审情况进行复核，有差错的，提醒评委进行修正，评委拒绝修正的，提交评委会按少数服从多数原则集体决定，并记入评审记录内。情节严重的，报监管部门处理；

5.征集人工作人员协助做好价格分和评审情况的计算、汇总工作；

6.评标委员会形成评标报告，应由全体成员签字确认。有保留意见的可以在评标报告中申明，未申明且拒绝签字的视同默认评标报告并载明此情形；

7.征集人工作人员宣布会议结束。

- 四、评审流程

（一）初步评审

1.资格条件审查、符合性审查由评标委员会负责。

2.对响应文件进行资格性审查，符合下列条件之一的，资格条件审查不合格：

（1）不符合政府采购法第二十二条之规定；

（2）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商（以投标截止日“www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn”网站查询数据为准，打印不合格投标人的查询记录网页一并作为资格审查资料存档。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

（3）不符合特定资格要求的。

3.对响应文件进行符合性审查，符合下列条件之一的，符合性审查不合格：

（1）未按要求提供诚信投标承诺书、投标函、开标一览表；

（2）应当提供法定代表人授权书而未提供的；

（3）响应有效期少于征集文件要求的；

（4）不满足实质性条款要求的；

（5）投标人应填写全称，加盖与全称相一致的公章（不得加盖带有“专用章”等字样的印章），未按规定签署、盖章的，影响投标效力的；

（6）响应文件未按要求编制，内容缺失、不完整，导致无法评审的；

（7）投标价格错误且不同意按征集文件要求进行修正的；

（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人应在1小时内向评审委员会提供报价合理性说明，必要时提交相关证明材料，提供的材料不能证明投标人服务质量不受影响或能诚信履约的。

（9）出现征集文件规定作无效标处理的其他情形。

（10）法律、法规规定的其他情形。

（二）废标

凡出现以下情况之一的，对应标项作废标处理：

1.符合资格条件、符合性及实质性响应的供应商不足两家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的；

4.评标委员会认定征集文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的；

5.法律、法规规定的其他情形。

- 五、第一阶段入围供应商及产品选定规则和数量

1.淘汰比例：20%（采用进一法），且至少淘汰一家供应商及产品。对符合资格条件、实质性要求、满足采购需求且响应报价不高于最高限价的供应商及产品，按照评审报价从低到高排序。

2.若出现排序前80%中末位供应商评审报价出现并列且同时入围将导致淘汰率不足20%的，并列供应商及产品均淘汰。例：10家有效供应商，甲、乙两家供应商并列第8名（评审报价相同），则甲、乙均不入围，入围供应商为1至7名。

- 第四部分  投标人须知资料表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购方式 | R封闭式框架协议采购 £开放式框架协议采购 |
| 2 | 确定第一阶段入围供应商的评审方法 | R价格优先法 £质量优先法 |
| 3 | 确定第二阶段成交供应商的方式 | R直接选定 £二次竞价 £顺序轮候 |
| 4 | 本项目标的对应所属行业 | 工业 |
| 5 | 征集面向对象 | 不限定 £中小企业 £小微企业 |
| 6 | 进口产品投标 | 不接受 £接受 |
| 7 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止时间后90天 |
| 8 | 响应文件提交方式 | 本项目通过政采云平台进行电子投标，投标人须通过浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）发布的政采云电子交易客户端（浙江政府采购网首页“下载专区”下载）制作并上传加密电子响应文件。 |
| 9 | 交货（服务）对象及地点 | 市级国家机关、事业单位、团体组织 |
| 10 | 备选报价方案 | £接受，明确主备方案 不接受 |
| 11 | 投标保证金、履约保证金 | 不收取 |
| 12 | 质疑接收 | 联系人：王女士 联系电话：0574-87187963 联系地址：宁波市鄞州区宁穿路1901号市行政服务中心五楼503室 |

# 第五部分  投标人须知

A 总则

1.适用范围

1.1本征集文件仅适用于征集邀请中所述的项目。

2.定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “集中采购机构”即宁波市政务服务中心，系指统一组织实施纳入政府采购目录项目采购活动的非营利事业法人。

2.3 “征集人”系指组织本次征集活动的集中采购机构。

2.4 “投标人”系指参加本次征集活动符合资格条件的供应商。

2.5 “投标人代理人”系指参加本次投标活动的投标人授权代表。

2.6 “投标”系指对于征集文件的征集响应。

2.7“投标文件”系指对于征集文件的征集响应文件。

3.合格的投标人：

3.1满足征集邀请中投标人资格要求的规定。

3.2满足征集文件中符合性要求的规定。

3.3满足征集文件中实质性要求的规定。

3.4 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章。

3.5 有能力提供本次征集要求的服务并符合征集公告中规定资质要求的合法营销资格的国内企事业单位，均可参加投标（电信、银行、保险等行业实行许可证属地经营的本地分公司可直接参加许可证范围内项目的投标，本地分公司参加非许可证范围内项目投标的须提供公司的授权）。

3.6 投标人存在下列关联关系情形之一的，不得参加同一标项投标：

（1）单位负责人（含法定代表人、实际控制人）是同一人的供应商；

（2）母公司、直接控股的被投资公司；

（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购（具体实施）活动。

3.7一个投标人对一个标项只能提交一个响应文件。

3.8 投标人代理人只能接受一个投标人委托参加投标。

3.9 如投标人代理人不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

4.投标费用

4.1 无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

4.2 本次采购活动征集人不收取标书工本费与代理服务费。

5.信息公告媒体

5.1 浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)和宁波政府采购网(zfcg.czj.ningbo.gov.cn)为政府采购监督管理部门指定的政府采购信息发布媒体。本次政府采购活动有关信息均在该网站上予以公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。

B 征集文件

6.征集文件

6.1征集文件由征集文件目录所列内容组成。

6.2投标人应详细阅读征集文件的全部内容。按征集文件的要求和规定编制响应文件，并确保所提供的资料的真实性，否则其风险由投标人自行承担。

6.3为保证征集的公平性，若征集文件的技术指标要求存在排他性或歧视性条款，请投标人核实后，应在公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（加盖单位公章）向征集人提出质疑请求、理由及事实证据材料。

6.4投标人可在投标截止时间5日前，对征集文件如有疑问要求澄清的，可用书面形式通知征集人，征集人应用书面作答（包括网上公告形式）。如有必要，可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），以网上公告形式通告潜在投标人。

6.5征集人在投标截止时间前，可对征集文件做必要的澄清或修改，并在指定的政府采购信息发布媒体上发布补充公告。该澄清或者修改的内容为征集文件的组成部分。

6.6因6.4条款或6.5条款做出实质性澄清或修改影响投标人编制响应文件的，至投标截止时间不足15日的，应顺延推迟投标截止时间和开标时间，并在指定的政府采购信息发布媒体上发布补充公告。

C 响应文件

7.响应文件语言和计量单位

7.1响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。

7.2响应文件中所使用的计量单位，除响应文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8.响应文件的制作

8.1响应文件按征集文件要求编制、签署、盖章。

8.2响应文件必须清晰、可辨，由于扫描、缩页等原因导致无法评审的，后果由投标人自负。

8.3响应文件附件由投标人视情自行编制。

8.4 制作响应文件的系统配置要求：64位的windows7及以上操作系统。

8.5潜在供应商应提前完成供应商注册，成为浙江省政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)正式供应商，并完成CA数字证书办理（CA驱动和申领流程：浙江政府采购网 > 下载专区 > 电子投标客户端 > CA驱动和申领流程）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

8.6供应商通过政采云电子交易客户端（下载位置：浙江政府采购网 > 下载专区 > 电子投标客户端 > 政采云电子交易客户端）制作电子加密响应文件（后缀jmbs），按“供应商-电子交易操作手册.pdf”及本征集文件规定的格式和顺序编制并进行关联定位、加密并在投标截止时间前上传。在生成加密投标文件同时会生成备份投标文件（后缀为bfbs）。备份投标文件是否提交由供应商自行决定。电子投标文件内容应与备份投标文件内容保持一致。

8.7电子投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回，备份投标文件将在评标室实时监控环境下拆封并导入政采云平台。电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

8.8投标人选择递交备份投标文件的，必须以U盘为存储介质。

8.9备份投标文件密封要求：外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标人联系方式（授权代表手机）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

8.10供应商应充分考虑网络环境、投标设备等可能存在的风险因素，建议在确认响应文件定稿后及时上传响应文件，因供应商自身原因造成响应文件上传失败或未在投标截止时间前上传成功，相关后果由供应商自行承担。

8.11供应商在使用电子交易平台进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763（服务时间：工作日8：00-20：00）。

9.投标报价

9.1投标人应按照征集文件中提供的格式完整、正确填写响开标一览表。

9.2政采云平台系统填写的开标一览表数据与响应文件填写的开标一览表数据不一致时，以响应文件中开标一览表的数据为准。

10.响应文件的有效期、签署及规定

10.1在投标有效期内，响应文件应保持有效。

10.2在特殊情况下，征集人可与投标人协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面的形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改响应文件。

D 响应文件的递交

11.提交响应文件截止时间

11.1响应文件须按照征集文件规定的时间上传。提交响应文件截止时间后，提交响应文件通道将关闭，投标人未完成响应文件上传的，投标将被拒绝，备份响应文件将被拒收。

12.响应文件的补充、修改和撤回

12.1在提交响应文件截止时间前，投标人可撤回其提交的响应文件。

12.2在提交响应文件截止时间前需要对响应文件进行补充、修改的，投标人应当使用响应文件制作工具重新制作并上传。

12.3在提交响应文件截止时间之后，投标人不得对响应文件作任何修改。

12.4在提交响应文件截止时间之后，投标有效期届满之前，投标人不得撤回响应文件。

E 开标及评标

13.开标评标过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，且无法保证电子交易的公平、公正和安全时，征集人可暂停电子交易活动：

13.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

13.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

13.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

13.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

13.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，征集人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

14.电子开标

14.1征集人在政采云平台主持电子开标。

14.2投标人不足2家，不进入响应文件解密程序。

14.3投标人须登录政采云平台在投标截止时间后30分钟内用制作加密响应文件的数字认证证书（同一个CA证书）完成响应文件解密工作，公布开标一览表内容。解密结束时间后，系统自动关闭解密通道，供应商如按要求递交了备份响应文件的，将由项目负责人将备份响应文件导入政采云平台，视同完成响应文件解密工作。以下三种情形将被视作投标无效：一是仅提供备份响应文件的；二是电子响应文件解密失败，且未在规定时间内提交备份响应文件的；三是电子响应文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份响应文件，但是备份响应文件无法导入或者无法读取或者不符合本征集文件和电子交易平台要求的。为避免投标工具驱动安装、系统兼容性和网络环境等问题，建议投标人用制作响应文件的电脑进行解密。

15.对响应文件的初审

15.1初审内容为响应文件是否符合征集文件的要求、内容是否完整、有无计算错误，文件签署、盖章有无遗漏，各项要素是否齐全。

15.2对价格错误，评标委员会按下述原则修正：

- （1）开标一览表与分项报价表等响应文件相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- （2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，

- 并修改单价；

- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

15.3响应文件内容有歧义或不一致的，按不利于投标人作出认定。

15.4评标委员会对响应文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

15.5 电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

15.6 在评审过程中发现投标人有恶意串通、妨碍其他投标人竞争、损害采购人或其他投标人合法权益情形的，其投标无效，并报告本级财政部门。

15.7 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并报告本级财政部门：

15.7.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

15.7.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

15.7.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

15.7.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

15.7.5 不同投标人的投标文件互相混装；

15.7.6 不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标。

15.8 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并报告本级财政部门：

15.8.1投标人直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

15.8.2投标人按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

15.8.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

15.7.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

15.8.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

15.8.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

15.8.7投标人与采购人或者采购机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

15.9参与同一个采购包（标项）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

15.9.1不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

15.9.2上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

15.9.3不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

15.9.4不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

16.响应文件的澄清

16.1评标委员会有权就响应文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求，投标人应当按照评审小组通知的时间、地点进行答疑和澄清。

16.2必要时评标委员会将在政采云平台启动澄清程序，投标人应在规定时间内就要求澄清的问题作出答复并签章，相关答复的内容作为响应文件的一部分。

16.3投标人对响应文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

16.4投标人未在规定时间内作出澄清，相关后果由投标人自行承担。

16.5投标人的授权代表在开评标全过程中应当保持通讯畅通，及时关注政采云平台项目开评标进程，查阅相关信息，及时作出响应。

17.比较及评价

17.1征集人根据征集项目特点组建评审小组，对符合资格要求的响应文件进行评估和比较。评标委员会由技术、经济、法律专家和其他有关方面的代表组成。

17.2评标标准及评标方法详见征集文件第三部分。

18.评标过程保密

18.1开标之后，直到评标结束，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

18.2 在评标期间，投标人企图影响招标人的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应法律责任。

F 授予合同

19.确定入围供应商

19.1入围供应商的选定规则和数量详见征集文件第三部分规定。

19.2评标结果公告。征集人在评标结束后，评标结果在政府采购监督管理部门指定媒体上公示，公告期限为1个工作日。

20.入围通知

20.1入围结果确定后，征集人向入围供应商发出电子入围通知书，入围供应商应及时下载入围通知书。

20.2入围通知书是框架协议的一个组成部分。

21.签订框架协议

21.1中标方应按规定的时间、地点与征集人签订框架协议，否则按开标后撤回投标处理。

21.2征集文件，入围供应商的响应文件及评标过程中有关澄清文件均应作为框架协议的附件。

G 风险监督

22.廉洁自律规定

22.1 集中采购机构工作人员不得与供应商恶意串通。

22.2 集中采购机构工作人员不得接受供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向供应商报销应当由个人承担的费用。

23.人员回避

供应商认为征集文件使自己的权益受到损害的，投标人认为征集人工作人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向征集人书面提出回避申请，并说明理由。

24.质疑的提出与接收

24.1 投标人认为征集文件、征集过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法提出质疑。

24.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从www.ccgp.gov.cn网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

24.3 质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址见投标人须知资料表。

# 第六部分  框架协议及采购合同格式

2025年度宁波市级空调框架协议

采购项目协议书

甲方：宁波市政务服务中心

乙方：______________

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》、项目编号为NBZFCG2025036K的2025年度宁波市级空调框架协议采购项目征集的结果，签署本协议（以下简称“协议”）。协议期内，乙方、采购人双方签署《政府采购合同》（以下简称“合同”）。

一、征集人及入围供应商

征集人：宁波市政务服务中心

供应商：______________

二、采购项目名称、编号

项目名称：2025年度宁波市级空调框架协议采购项目

项目编号：NBZFCG2025036K

三、采购需求以及最高限制单价

详见征集文件。

四、入围产品

品牌：_______，单价：_______元；

……

五、入围产品升级换代规则

供应商可在质量不降低、价格不提高的前提下，对产品升级换代、用新产品替代原入围产品。经征集人审核通过后，新产品替代原产品并生效，原入围产品将不再服务于本次征集的框架协议。已成交的原入围产品，供应商需按合同继续履约。

六、确定第二阶段成交供应商的方式

直接选定。

七、适用框架协议的采购人或服务对象范围，以及履行合同的地域范围

宁波市市级国家机关、事业单位、团体组织；各区（县、市）可使用本次采购结果。

八、资金支付方式、时间和条件

入围供应商按照不高于征集响应报价供货，并在结算时向采购人提供发票、政府采购合同（结算单）等。入围供应商通过政采云平台起草政府采购合同（结算单）后报采购人审核，经双方确认，并在政采云平台完成合同（结算单）备案后按照财政部门规定进行结算。采购人需在7个工作日内确认合同并完成合同备案工作。

九、采购合同文本

详见征集公告。

十、框架协议期限

有效期至2026年5月31日。期满后宁波市政务服务中心可视情况决定是否延期、取消或增补中标供应商。

十一、入围供应商清退和补充规则

1、入围供应商存在《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》第十九条规定情形的，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议。

2、在协议有效期内，入围供应商有违约情形或被有效投诉的，一次警告，二次解除与其签订的框架协议。

3、入围供应商无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议。

4、框架协议有效期内，由于入围供应商主动退出、被取消入围资格或者被解除框架协议等原因，导致本期框架协议采购剩余的入围供应商不足入围供应商总数 70%且影响框架协议执行的，甲方可以补充征集供应商。但已主动退出、被取消入围资格或者被解除框架协议的供应商不得再参加本框架协议采购项目的补充征集。

5、甲方补充征集供应商的，补充征集的条件、程序、评审方法和淘汰比例应当与初次征集相同。补充征集应当遵守原框架协议的有效期。补充征集期间，原框架协议继续履行。

十二、协议方的权利和义务

1 、甲方的权利

（1）确定框架协议采购需求。

（2）确定最高限制单价。

（3）确定框架协议有限期。

（4）审查乙方授权的代理商是否符合代理商要求。

（5）制定统一的采购合同文本供采购人、代理商使用，并明确要求采购人、代理商不得擅自改变框架协议约定的合同实质性条款。

（6）乙方存在《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》第十九条第一款规定的情形时，取消入围供应商的入围资格，或解除与其签订的框架协议。

（7）在框架协议期内，随时对乙方及其委托的代理商履约情况进行检查。

（8）在框架协议期内，在质量不降低、价格不提高的前提下，对入围供应商提交的新产品进行审查。

2 、甲方的义务

（1）为第二阶段合同授予提供工作便利。

（2）对第二阶段最高限价和需求标准执行情况进行管理。

（3）对第二阶段确定成交供应商情况进行管理。

（4）建立用户反馈和评价机制，接受采购人和服务对象对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价，并将用户反馈和评价情况向采购人和服务对象公开，作为第二阶段直接选定成交供应商的参考。

（5）公开封闭式框架协议的第二阶段成交结果。

（6）办理入围供应商清退和补充相关事宜。

（7）建立真实完整的框架协议采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件资料。

3 、乙方的权利

（1）乙方有权拒绝甲方及采购人提出的乙方承诺以外的其它要求。对采购人提出超出协议规定服务范围和虚开发票的要求，乙方有权拒绝；采购人不能出示有效证明，证明其在协议供货范围之内的，乙方有权拒绝向其提供协议价格的产品。

（2）乙方有权对甲方在日常管理工作中和采购人在服务过程中的不正当要求和违规行为进行投诉，并要求有关部门做出处理。

4 、乙方的义务

（1）乙方应严格遵守国家法律、法规和相关规定，诚实、守信，合法经营，自觉维护采购人的利益，全面履行承诺，杜绝不正当竞争行为，优先服务采购人，根据采购人的要求，向采购人提供申请文件承诺服务范围内的产品和相关服务，确保产品质量，及时完成供货任务。

（2）乙方应自觉接受并积极配合甲方按照征集公告、本协议、乙方的申请文件及承诺提供的价格、设备设施、产品质量及服务能力进行的综合考核评定、监督检查和管理，严格履行承诺。

（3）在协议有效期内，乙方在特定时间内对社会举办的优惠活动，采购人有权参加其优惠活动并享受其优惠政策；乙方的设施设备、产品质量等要符合国家规定标准，不得因价格优惠而降低产品质量。

（4）在协议有效期内，乙方承诺价格为最高限价，采购人可与乙方进行议价。

（5）乙方同意甲方建立的清退和补充规则，清退情况包括但不限于本协议“违约责任”和“协议的终止”中的内容。

（6）乙方应严格按甲方要求完成以下工作，不能完成以下工作将被记录并作为考核及监督检查评分的依据。由于乙方未按甲方要求完成以下工作所造成的不利影响由乙方承担。

a.按时参加甲方举办的培训及召开的会议；

b.按甲方的要求填报并更新维护相关信息和资料；

c.配备专人负责框架协议采购相关事宜，按要求填报及更新相关信息，保证联系人、联系电话等信息真实齐全；

d.按要求登录相关查询系统维护数据，打印政府采购合同（结算单），经双方确认后作为采购人入账依据。乙方应保存好协议有效期内所有结算单据及明细报表，甲方有权对结算单据及明细报表进行检查并作为考核评分的依据；

e.报价真实有效，杜绝以低于成本的价格恶意竞争；

f.向采购人提供等额的正式发票；

g.为采购人建立采购人档案并及时进行信息更新，建立健全客户服务制度等内部管理机制并严格执行；

h.不向采购人行贿或者提供其他不正当利益；

i.自觉接受并积极配合甲方组织的日常考核、监督检查和管理。

（7）在协议有效期内，乙方应做好政采云平台上相关信息的维护工作，包括单位名称变更；及时变更联系人、联系电话、预订电话等。乙方应保证联系人、联系电话、真实有效，若发现未能及时修改联系人、联系电话、预订电话，出现不能联系到乙方的情况所造成的影响由乙方承担，并将被记录并作为综合考核评定及监督检查评分的依据。

（8）乙方承诺接受征集公告的所有内容，按照征集公告要求和申请文件承诺认真履约，如有违反将无条件接受甲方的处罚。

十三、违约违规处罚

因乙方自身原因违反征集文件的要求、响应文件以及本协议的有关承诺，按照有关规定接受宁波市政府采购管理办公室的处罚，并承担相应的经济赔偿责任。

十四、框架协议文本的生效及其它

1、本框架协议文本经甲乙双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2、本框架协议文本未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3、本框架协议文本正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份，一份报政府采购管理部门备案。

（以下无正文）

甲方（盖章）：宁波市政务服务中心

法定（授权）代表人：

签订日期：

乙方（盖章）：

法定（授权）代表人：

签订日期：

第二阶段合同格式

甲方：______________

乙方：______________

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规以及框架协议采购项目招标文件、中标供应商的投标文件、框架协议采购项目协议和承诺书，双方签署本合同，以资共同遵守。

一、采购标的

金额单位：元

| 品牌 | 规格 | 数量（台） | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |
| 增配项 |  | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 | 大写金额： |  |  |  |

注：

合同总价包含商品到达甲方并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

二、货款结算

1、甲方应于货物验收合格后    个工作日内将货款全部支付给乙方。

2、甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

3、

三、履约保证金（如有）

1、本合同签订后    个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价    %的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。

2、乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金（如有）自            由甲方无息返还给乙方。

3、

四、货物包装与交付

1、货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。乙方将承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。

2、乙方在交付产品的同时需向甲方提供有关货物的附随资料，包括但不限于：            。

3、交货期：

4、交货方式：

5、收货人：             ; 联系方式：

6、收货地址：

7、

五、安装与验收

1、安装调试（如有）：乙方负责在甲方指定的时间内，按照甲方的要求完成货物的安装调试。乙方应严格遵守安全法律法规，采取安全保障措施，保证人员安全。因乙方原因造成的人员伤亡和财产损失，均由乙方承担。

2、验收标准：详见框架协议采购项目协议书约定的验收标准或质量要求；

3、到货验收：甲方应在收到货物后   个工作日内进行到货验收。甲方仅对产品的数量和外观进行检验，并不因此减轻或免除乙方所应承担的质量保证责任。

4、最终验收（如有）：安装调测完毕后，乙方应配合甲方进行最终验收，验收结果以甲方签署的验收证明为准。

5、

六、保修与售后服务

1、货物质保期为   ，自   之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。

2、乙方承诺所售商品，自甲方收到商品之日起   日内可以无理由退货，   日内可以换货。更换后的货物质保期应重新计算。

3、质保期内，乙方应当提供   小时电话支持服务。乙方接到甲方保修通知后   个小时内响应，   个小时内排除故障。对于质保期内不能修复的产品/部件，乙方应在   个小时内免费更换备品备件。

4、质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

5、

七、知识产权及其他民事权利的保护

1、乙方保证向甲方交付的货物、软件、技术资料等，不会侵犯任何第三人的专利权、著作权、商标权、商业秘密、其他知识产权或者其他民事权利。如乙方违反上述规定，则乙方应负责消除甲方拥有并使用乙方交付的货物、软件、技术资料等所存在的全部法律障碍，并赔偿甲方的损失。

2、

八、违约责任

1、甲方逾期支付（申请支付）货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价   ‰的违约金；甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价   %的违约金。

2、乙方逾期供货的，自逾期之日起，向甲方每日偿付   ‰的违约金；乙方逾期   日不能交货的，应向甲方支付合同总价   %的违约金，并且甲方有权解除本合同，不再退还履约保证金（如有）。

乙方未在约定时间内完成安装调试（如有）的，参照前款约定承担违约责任。

3、乙方违反本合同和招投标文件约定的有关质量保证及售后服务等的，每发生一次，乙方应向甲方支付   元违约金。同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

4、乙方没有按框架协议采购承诺的价格或优惠率签订合同并供货的，甲方有权没收履约保证金（如有），同时，报经政府采购监管部门批准按照相关政府采购法律法规的规定对其进行处罚。

5、

九、法律适用与争议解决

1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2、本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

3、

十、合同生效及其他

1、 框架协议采购项目招标文件以及投标文件、询标纪要、框架协议采购项目入围协议和承诺书是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。若本合同约定与前述文件约定不一致的，按照下列顺序予以解释：

（1）本合同履行过程中双方签署的变更或补充协议（如有）；

（2）本合同；

（3）框架协议采购项目入围协议和承诺书；

（4）投标文件；

（5）其他合同文件。

2、本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

3、本合同一式     份，甲乙双方各执    份，具有同等法律效力。

4、

（以下无正文）

甲方（盖章）：

法定（授权）代表人：

签订日期：

乙方（盖章）：

法定（授权）代表人：

签订日期：

- 第七部分  响应文件格式

封面

征

集

响

应

文

件

项目编号:________________________

项目名称:________________________

投 标 人:________________________

年   月   日

应答索引表

| 序号 | 项目 | 投标人应答内容 | 在响应文件中的页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性响应部分 |  |  |  |
| 1 | 营业执照、事业单位、社团组织、民办非企业等登记证 | 有（扫描件） |  |
| 2 | - 特定资格条件 | 有 |  |
| 符合性响应部分 |  |  |  |
| 1 | 诚信投标承诺书 | 有 |  |
| 2 | 投标函 | 有 |  |
| 3 | 开标一览表 | 有 |  |
| 4 | 法定代表人授权书 | 有或没有 |  |
|  | 法定代表人、被授权人身份证明 | 有（扫描件） |  |
| 实质性响应部分 |  |  |  |
| 1 | - 实质性响应情况表 | 有 |  |
| 2 | 3C认证证书 | 有 |  |
| 3 | 节能产品认证证书 | 有 |  |
| 4 | 内外机铭牌 | 有 |  |
| 5 | 产品生产厂家声明函 | 有 |  |
| 其它响应部分 |  |  |  |
| 1 | 中小企业声明函 | 有或没有 |  |
| 2 | 残疾人福利性单位声明函 | 有或没有 |  |
| 3 | 所响应产品完整技术及服务配置表 | 有 |  |
| 4 | 响应供应商基本情况表 | 有 |  |
| 5 | 服务承诺 | 有 |  |
| 6 | 响应人认为需要提供的其它资料 | 有或没有 |  |
| 7 | 产品生产厂家委托供货代理授权书 | / | / |
| 8 | 代理商情况汇总表 | / | / |
| 9 | 代理商诚信供货承诺书 | / | / |

一、资格性响应部分

- 1、营业执照、事业单位、社团组织、民办非企业等登记证扫描件。

- 2、特定资格条件

- 产品生产厂家委托投标授权书

（此表为非产品生产厂家投标时提交）

致 宁波市政务服务中心：

作为设在（厂家地址）的制造（投标货物名称和型号）的（生产厂家名称）在此授权位于  （被授权公司地址）  的 （被授权公司名称）代表我方，用我方制造的上述货物参加贵中心组织的项目编号为（项目编号），（项目名称）封闭式框架协议采购活动，并负责签订框架协议及履行采购合同。

根据征集文件的规定，我方在此承诺（被授权公司名称）在投标中的所有投标承诺对我方亦具有约束力，我方保证为上述公司就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任。

产品生产厂家名称：（加盖公章）

日            期：

被授权公司名称： （加盖公章）

法定代表人签字：

日          期：

二、符合性响应部分

- 1、诚信投标承诺书

宁波市政务服务中心：

我方愿意参与“XXX项目（采购编号：XXX）”的投标，并作出如下承诺：

1、我方符合政府采购法第22条规定的条件，且在本项目公告日前3年内没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（认定标准按《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号））等行政处罚的重大违法记录。

2、与采购人XXX（填“有/无”）关联，没有采取任何影响公平投标的行为。

3、在招投标过程中，不做以下任何事项：

（1）投标截止时间后撤回投标（包括开标后拒绝应当进行的讲标演示）；

（2）投标文件中提供虚假材料或不实材料；

（3）与其他投标人达成可能限制竞争的协议；

（4）为影响投标而向有关招标当事人提供金钱、物质及服务；

（5）与其他投标人围标、陪标；

（6）其他任何串通投标行为。

4、保证所投产品来自合法的供货渠道。

5、若中标后，保证按照投标承诺及时签订合同并履约。

我方若违背以上承诺，接受在政府采购指定媒体上公告曝光处理，同时承担依据国家法律法规追究的其他责任。

投标单位（盖章）：

日   期：

特别说明：本承诺书不得实质性改动，否则视为无效标。

2、投标函

宁波市政务服务中心：

我方参加贵方组织项目名称(项目编号XXXXX)招标的有关活动，并进行电子投标。据此函，我方宣布同意如下：

- 提供征集文件规定的全部电子响应文件，上传到“政采云”平台。

- 投标报价详见开标一览表。

- 已详细审查全部征集文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 保证遵守征集文件中的有关规定，承担规定的责任义务。

- 提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 响应文件内容有歧义或不一致的，同意按不利于我方作出解释。

- 响应有效期：90天

- 24小时服务热线：座机：       手机：

与本投标有关的一切往来通讯方式：

投标单位全称：

地址：                                 邮编：

联系人：            电话：             传真：

移动电话：             电子邮件：

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：

注：联系人联系方式及相关内容请认真填写，将作为后续签署协议、政采云系统录入、会议通知等事项联络员。

3、开标一览表

标项号：

投标产品品牌：

投标产品型号：

投标单价人民币（小写）：￥ 元/台 投标单价人民币（大写）： 圆/台

注：投标单价为内外机价格

响应单位（盖章）：

日   期：

4、法定代表人授权书

致：宁波市政务服务中心

XXXXX（投标单位全称）法定代表人XXX （姓名）XXXXX（身份证件号码）授权XXX（姓名、职务）XXXXX（身份证件号码）为委托代理人，参加贵方组织的 XXXX 项目（项目编号XXXXX）政府采购活动，全权处理政府采购活动中的一切事宜。

本授权书于XXXX年XX月XX日签署生效，特此声明。

响应单位全称（盖章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：

法定代表人、被授权人身份证明

1、法定代表人身份证扫描件：

正面： 反面：

2、授权代表身份证扫描件：（如法定代表人直接参加投标并对响应文件中的相应材料签字的，则无需提供）

正面： 反面：

三、实质性响应部分

- 实质性响应情况表

| 1 | 标项号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 产品品牌： |  |  |
| 3 | 产品型号： |  |  |
| 4 | 内机型号： |  |  |
| 5 | 外机型号： |  |  |
| 6 | 原厂免费质保__年，10年内保证有零配件可供应维修，只收取相关配件费用 |  |  |
| 详细配置 |  |  |  |
| 序号 | 技术规格 | 要求 | 响应 |
| 1 | 产品类型 |  |  |
| 2 | 匹数 |  |  |
| 3 | 能效等级 |  |  |
| 4 | 类别 |  |  |
| 5 | 制冷类型 |  |  |
| 6 | 额定制冷量 |  |  |
| 7 | 噪声 |  |  |
| 8 | 循环风量 |  |  |
| 9 | 制冷剂 |  |  |
| 10 | 电压 |  |  |
| 11 | 质保 |  |  |
| 12 | 配件要求 |  |  |
| 13 | 连接管增配 |  | 每米 元 |
| 14 | 支架 |  | 每副 元 |
| 15 | 打孔 |  | 砖墙 元/个 混凝土墙 元/个 |
| 16 | 高空作业 |  | 元/台 |
| 17 | 漏电保护器 |  | 元/个 |

- 3C认证证书

所响应产品必须取得3C认证证书，提供有效3C认证证书，建议使用红框标注型号，型号应与所响应产品型号一致，不一致、模糊不清或未提供的将作为无效响应处理。

- 节能产品认证证书

所响应产品必须具有有效的节能产品认证证书，提供有效节能产品认证证书，建议使用红框标注型号，型号应与所响应产品型号一致，不一致、模糊不清或未提供的将作为无效响应处理。

- 内外机铭牌

所响应产品内外机铭牌扫描件，内容应清晰可分辨。

- 产品生产厂家声明函

致：宁波市政务服务中心：

作为2025年度宁波市级空调框架协议采购项目（项目编号：NBZFCG2025036K）的产品生产厂家（生产厂家名称），根据征集文件要求在此声明：

我方在本项目中提供的货物  是  （是或否）市场上已有销售或正在销售的规格型号，  否  （是或否）专供政府采购的产品。

产品生产厂家（公章）：

日    期：

四、其它要求

1、中小企业声明函

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本单位参加XXXXXX项目（项目编号XXXX）采购活动，郑重声明提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，具体情况如下：

- （标的名称），所属行业为工业；制造商为（企业名称），上年末从业人员XXX人，上年营业收入XXX万元，上年资产总额XXX万元，属于（中型、小型、微型）企业。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

1、以下情形不影响声明有效性，也不作为虚假资料情形：一是划型标准中行业不涉及的指标未填写或填写错误的；二是声明函所列行业与采购文件所明确行业不一致且不改变划型结果的；三是非企业供应商错误提交声明函的。

2、项目专门面向中小企业采购的，投标人必须按要求提供本表，且投标货物和服务必须全部由中小企业制造或者承接。如有虚假，将对投标人按虚假材料谋取中标论处。

3、项目不是专门面向中小企业采购的，投标产品中有小微企业制造的货物（或者承接的服务）需要参照享受价格评分优惠的，投标人应仔细核实小微企业相关数据后提供本表。本表如有虚假，联合体或者分包方式的所有参与方均按虚假材料谋取中标论处，自行提供或者外购方式的以投标人虚假材料谋取中标论处。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

4、依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定，具体企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。各行业企业划型标准：

（1）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（2）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（3）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（4）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（5）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（6）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（7）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（8）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（9）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（10）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（11）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（12）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（13）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（14）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（15）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（16）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

中型企业标准上限即为大型企业标准下限。无上年度数据的新成立企业暂以当前实际数据填报。从业人数包括与企业订立劳动合同的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。以分公司投标的，须填写法人公司的企业划型。

5、联合体投标的，由联合体牵头方提供本表。

6、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加“XXXX项目（项目编号：XXXX）”采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

1、本声明是残疾人福利性单位的提供，其他单位无需提供。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 3、所响应产品完整技术及服务配置表

- 4、响应供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  | 邮政编码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  | 监督电话 |  |
| 法人代表 |  | 联系电话 |  |  |
| 经济性质 |  | 固定资产 | 原值 |  |
| 注册资金 |  |  | 净值 |  |
| 项目总协调人姓名 |  |  | 联系方式（手机） |  |
| 协议签约人姓名 |  |  | 联系方式（手机） |  |
| 政采云平台操作岗姓名 |  |  | 联系方式（手机） |  |
|  |  |  | QQ号 |  |
| 其它 |  |  |  |  |

- 5、服务承诺

宁波市政务服务中心：

若我方入围2025年度宁波市级空调框架协议采购项目，成为服务期内空调供应商，我方保证遵守以下承诺：

一、遵守《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》的有关规定及行业的规范要求。

二、严格执行响应报价；

三、不违规经营空调业务；

四、做好质量管理工作，所提供的空调质量符合征集文件要求及国家有关规定；

五、根据用户要求按时供货，及时完成安装施工；

六、自觉接受政府采购监督管理部门和政府采购中心对框架协议采购情况的监督检查；

七、若违反协议，愿接受宁波市财政局按照有关规定作出的处罚。若因我方责任造成用户经济损失的，我方承诺赔偿用户经济损失。

投标单位（盖章）：

法定代表人或全权代表签字：

- 日期：

- 6、响应人认为需要提供的其它资料

- 7、产品生产厂家委托供货代理授权书

（非产品生产厂商直接供货时提交）

宁波市政务服务中心：

作为设在                       （厂家地址）的制造                                 （投标货物名称）的                       （生产厂家名称）在此授权以下     家公司为我方针对本项目的特约授权代理供货服务商，代表我方按照本次招标要求、投标响应及承诺，用我方制造的上述货物就                       （征集编号）项目                   （标包号）进行供货及提供相关服务。并由£我方/£第1家公司作为本项目总协调人（£请打“√”选择）。

| 序号 | 代理商名称 | 地址 | 注册资金 | 实际营业面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |

注：代理商信息必须打印，不得手工填写，代理商名称需使用全称。授权函为多页的，请在骑缝处加盖公章。

出具授权书的产品生产厂家名称：            （加盖公章）

授权人职务：

授权人签字：

日期：

| 代理商1名称： | （加盖公章） |
| --- | --- |
| 负责人签字： |  |
| 日 期： |  |
| 代理商2名称： | （加盖公章） |
| 负责人签字： |  |
| 日 期： |  |

| 代理商3名称： | （加盖公章） |
| --- | --- |
| 负责人签字： |  |
| 日 期： |  |

| 代理商4名称： | （加盖公章） |
| --- | --- |
| 负责人签字： |  |
| 日 期： |  |

……

特别提醒：本授权书（包括代理商情况汇总表和代理商诚信供货承诺书）在框架协议签订后10天内，由入围供应商提交至征集人处备案。入围供应商在推送的框架协议中录入代理商信息提交征集人审核。入围供应商作为代理商也需提供相应信息

- 8、代理商情况汇总表

项目名称：XXXXX项目编号：XXXX标包号：XX

| 序号 | 代理商名称 | 联系人 | 手机 | 代理商所属区划 | 地址 | 建筑总面积 | 实际使用总面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |  |  |

投标单位（加盖公章）：

日期：

- 9、代理商诚信供货承诺书

宁波市政务服务中心：

我方愿意参与“XXX项目（项目编号：XXX）”的供货，并根据征集文件要求取得了产品生产厂商的供货授权。本着诚信经营的原则，我方愿作出如下承诺：

- 我方符合政府采购法第二十二条规定条件，且在本项目公告日前3年内

- 没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（认定标准按《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号））等行政处罚的重大违法记录。

- 我方在       （营业场所地址）       设有营业场所，符合征集文件

- 相关规定。

- 我方保证遵守征集文件中关于代理商的有关规定，保证忠实地执行买卖

- 双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

我方若违背以上承诺，接受在政府采购指定媒体上公告曝光处理，同时承担依据国家法律法规追究的其他责任。

代理商名称（盖章）：

- 日期：